# ÖVERSIKT

# System XXX  betjänar XXXX.

# 1. REGLERING

Reglercentral RC1 reglerar SV1 och SV2 i sekvens till inställt värde

# MATERIALSPECIFIKATION

| Beteckning | Benämning | Typ | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- |
| RC1 | Reglercentral | RDG160T |  |
| SV1 | Ställdon | STA73 | On/Off |
| SV1 | Ventil | VDN/VEN/VUN |  |
| SV2 | Ställdon | STA73 | On/Off |
| SV2 | Ventil | VDN/VEN/VUN |  |