- ÖVERSIKT

- System XXX betjänar XXXX.

- 1. REGLERING

Reglercentral RC1 reglerar styrventilerna SV1 och SV2 i sekvens till inställt värde.

- MATERIALSPECIFIKATION

| Beteckning | Benämning | Typ | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- |
| RC1 | Reglercentral | RDG200/RDG200T |  |
| SV1 | Ställdon | STA7…/STP7… | PWM |
| SV1 | Ventil | VDN…/VVP47… |  |
|  | Ställdon | SSA131…, SSP81 | 3-läges 24V |
| SV2 | Ställdon | STA7…/STP…/ | PWM |
| SV2 | Ventil | VDN…/VVP47... |  |
|  | Ställdon | SSA131…, SSP81 | 3-läges 24V |