## Blad1
Typ Synco 700 | Universella ingångar | Analog utgångar | Digitala utgångar | Regler-kretsar | Övrigt | Effekt-förbrukning
Universalregulator
RMU710-3, vers.A (Ersatt av vers.B) | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 12VA
RMU720-3, vers.A (Ersatt av vers.B) | 8 | 3 | 4 | 2 |  | 12VA
RMU730-3, vers.A (Ersatt av vers.B) | 8 | 4 | 6 | 3 |  | 12VA
RMU710B-3, vers.B | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 12VA
RMU720B-3, vers.B | 8 | 3 | 4 | 2 |  | 12VA
RMU730B-3, vers.B | 8 | 4 | 6 | 3 |  | 12VA
Värmeregulator
RMH760-3, vers.A (Ersatt av vers.B) | 6 | 1 | 5 | 1 |  | 12VA
RMH760B-3, vers.B | 6 | 2 | 5 | 1V+2VV |  | 12VA
Universalmoduler
RMZ782, vers.A (Ersatt av vers.B) | 3 | 1 | 3 |  | Till RMH | 3VA
RMZ782B, vers.B | 3 | 1 | 3 |  | Till RMH | 3VA
RMZ785 | 8 |  |  |  |  | 3VA
RMZ786 (Till version A) |  |  |  | Tvillingpump | Utgått | 3VA
RMZ787 | 4 |  | 4 |  |  | 3VA
RMZ788 | 4 | 2 | 2 |  |  | 3VA
RMZ789 | 6 | 2 | 4 |  | Till RMH | 3VA
RMZ780 | Modulförbindare
QAW740 | Rusenhet
Manöver- och övervakning
RMS705 | 8 | 4 | 6 | 3 |  | 12VA
Displayer
RMZ790 | Liten display
RMZ791 | Stor display
RMZ792 | Bus display
Kommunikation/Verktyg | [5 empty] | Effekt-förbrukning
MC-35T-S01 | Modem
OZW771.04 | Centralenhet |  |  |  |  | 5VA
OZW771.10 | Centralenhet |  |  |  |  | 5VA
OZW771.64 | Centralenhet |  |  |  |  | 5VA
OZW775 | Centralenhet för WEB/Ethernet |  |  |  |  | 20VA
OZZ7CF | Compact flashkort för WEB OZW775
OZZ7EF | Ethernetkort till OZW775
OCI700.1 | Service- och betjäningsverktyg
Typ Synco 200 | Universella ingångar | Analog utgångar | Digitala utgångar | Regler-kretsar | Övrigt | Effekt-förbrukning
RLU202 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3-läges utgång | 5VA
RLU210 (Utgått) | 3 | 1 | 0 | 1 | Utgått | 5VA
RLU220 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | 5VA
RLU222 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 5VA
RLU232 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3-läges utgång | 6VA
RLU236 | 5 | 3 | 6 | 2 |  | 6VA
SEZ220 omvandlare | 4 | 2 |  |  |  | 5VA
Tillbehör | [5 empty] | Effekt-förbrukning
RDS40 | Transformator 230V/24V |  |  |  |  | 40VA
A60DA | Transformator 230V/24V |  |  |  |  | 60VA
A75DA | Transformator 230V/24V |  |  |  |  | 75VA
KV9112 | Kapsling
KV9118 | Kapsling
KV9224 | Kapsling